## 柱
Type | # | Index1 | Index2 | Index3 | Location | Item | Item | Item | Criteria | PassCriteriaFormula | NG Message
高樓柱 | 0400 | 安全性 | 經濟性 | 施工性 |  | 1 | 2 | 3
| 0401 | 1 | 1 |  | --- |  | 鋼筋比 |  | 往上漸縮 | 不低於60% | 【0401】請確認上層柱主筋量，漸縮是否過大
| 0402 | 1 | 1 |  | --- |  | 鋼筋比 |  | 往下漸縮 | 不低於70% | 【0402】請確認下層柱主筋量，漸縮是否過大
| 0403 | 1 |  |  | --- |  | 箍筋 |  | 下限 | 矩形閉合箍筋及繫筋之總斷面積 Ash 不得小於式(15-3)及式(15-4)之值。 | 【0403】請確認X向橫向鋼筋，是否符合 規範 15.5.4.1 規定
| 0404 | 1 |  |  | --- |  | 箍筋 |  | 下限 | 矩形閉合箍筋及繫筋之總斷面積 Ash 不得小於式(15-3)及式(15-4)之值。 | 【0404】請確認Y向橫向鋼筋，是否符合 規範 15.5.4.1 規定
| 0405 |  | 1 |  | 頂樓區 |  | 鋼筋比 |  | 上限 | 頂樓區鋼筋比不大於 1.2 % | 【0405】請確認高樓區鋼筋比，是否超過 1.2 %
| 0406 | 1 |  |  | --- |  | 繫筋 |  | 下限 | 中央繫筋 >= RoundUp((主筋支數 - 1) / 2) - 1 | 【0406】X向繫筋未符合隔根勾
| 0407 | 1 |  |  | --- |  | 繫筋 |  | 下限 | 中央繫筋 >= RoundUp((主筋支數 - 1) / 2) - 1 | 【0407】Y向繫筋未符合隔根勾
| 0408 |  |  | 1 | --- |  | 主筋 |  | 變化 | 主筋號數無連續變化 | 【0408】主筋號數變化過於劇烈(#10、#8、#7)
| 0409 | 1 |  | 1 | --- |  | 主筋支數 |  | 上限 | 主筋間距大於1.5db | 【0409】X向主筋間距小於1.5倍主筋直徑
| 0410 | 1 |  | 1 | --- |  | 主筋支數 |  | 上限 | 主筋間距大於1.5db | 【0410】Y向主筋間距小於1.5倍主筋直徑
| 0411 | 1 |  | 1 | --- |  | 接頭剪力 |  | 上限 | 接頭剪力符合規範 | 【0411】接頭未符合規範接頭剪力需求

## 梁
Type | # | Index1 | Index2 | Index3 | Location | Item | Item | Item | Criteria | PassCriteriaFormula | NG Message
大梁 | 0200 | 安全性 | 經濟性 | 施工性 |  | 1 | 2 | 3
| 0201 | 1 |  |  | --- | 主筋比 | 左端 | 上層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0201】請確認左端上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
| 0202 | 1 |  |  | 非 1F 大梁 | 主筋比 | 中央 | 上層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0202】請確認中央上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
| 0203 | 1 |  |  | --- | 主筋比 | 右端 | 上層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0203】請確認右端上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
| 0204 | 1 |  |  | --- | 主筋比 | 左端 | 下層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0204】請確認左端下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
| 0205 | 1 |  |  | --- | 主筋比 | 中央 | 下層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0205】請確認中央下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
| 0206 | 1 |  |  | --- | 主筋比 | 右端 | 下層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0206】請確認右端下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
| 0207 | 1 |  |  | --- |  | 梁深 |  | 上限 | 如梁與柵版之總深度 h 超過 90 cm 時，在距最外受拉面 h/2 範圍內之梁腹兩側應加置縱向表層鋼筋，梁腹每側表層鋼筋之間距 s 不得大於式(3-6)之規定，其 cc為表層鋼筋或預力鋼筋至最近側面之淨保護層厚度。此等鋼筋應可併入強度計算，惟鋼筋之應力須按應變一致性之分析求得。 | 【0207】請確認是否符合 規範 3.7.5
| 0208 | 1 |  |  | --- | 深梁 |  |  |  | 淨跨 ln 不大於 4 倍梁總深 | 【0208】請確認是否為深梁
| 0209 | 1 |  |  | --- |  | 箍筋 |  | 上限 | 剪力計算強度 Vs 不可大於 2.12 * fc' * bw * d。 | 【0209】請確認剪力鋼筋量上限，是否符合規範 4.6.7.9 規定
| 0210 | 1 |  |  | --- |  | 單排支數 |  | 上限 | 同層平行鋼筋間之淨距不得小於 1.0db，或粗粒料標稱最大粒徑 1.33 倍，亦不得小於 2.5 cm。 | 【0210】請確認單排支數上限，是否符合淨距不少於 1 Db 規定
| 0211 | 1 |  |  | --- |  | 單排支數 |  | 下限 | 單排支數需大於1支 | 【0211】請確認是否符合 單排支數下限 規定
| 0212 | 1 |  |  | 非 1F 大梁 | 主筋比 | 左端 | 上層筋 | 上限 | 拉力鋼筋比不得大於 (fc' + 100) / (4 * fy)，亦不得大於 0.025。 | 【0212】請確認左端上層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
| 0213 | 1 |  |  | 非 1F 大梁 | 主筋比 | 中央 | 上層筋 | 上限 | 拉力鋼筋比不得大於 (fc' + 100) / (4 * fy)，亦不得大於 0.025。 | 【0213】請確認中央上層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
| 0214 | 1 |  |  | 非 1F 大梁 | 主筋比 | 右端 | 上層筋 | 上限 | 拉力鋼筋比不得大於 (fc' + 100) / (4 * fy)，亦不得大於 0.025。 | 【0214】請確認右端上層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
| 0215 | 1 |  |  | 非 1F 大梁 | 主筋比 | 左端 | 下層筋 | 上限 | 拉力鋼筋比不得大於 (fc' + 100) / (4 * fy)，亦不得大於 0.025。 | 【0215】請確認左端下層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
| 0216 | 1 |  |  | 非 1F 大梁 | 主筋比 | 中央 | 下層筋 | 上限 | 拉力鋼筋比不得大於 (fc' + 100) / (4 * fy)，亦不得大於 0.025。 | 【0216】請確認中央下層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
| 0217 | 1 |  |  | 非 1F 大梁 | 主筋比 | 右端 | 下層筋 | 上限 | 拉力鋼筋比不得大於 (fc' + 100) / (4 * fy)，亦不得大於 0.025。 | 【0217】請確認右端下層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
| 0218 | 1 |  |  | 非 1F 大梁 | 主筋比 |  |  | 下限 | 撓曲構材在梁柱交接面及其它可能產生塑鉸位置，其壓力鋼筋量不得小於拉力鋼筋量之半。在沿構材長度上任何斷面，不論正彎矩鋼筋量或負彎矩鋼筋量均不得低於兩端柱面處所具最大負彎矩鋼筋量之 1/4。 | 【0218】請確認耐震最小量鋼筋，是否符合規範 15.4.2.2 規定
| 0219 | 1 | 1 |  | --- |  | 箍筋間距 |  | 下限 | 箍筋間距 10cm 以上 | 【0219】請確認箍筋間距下限，是否符合 10cm 以上規定
| 0220 | 1 | 1 |  | --- |  | 箍筋間距 |  | 上限 | 箍筋間距 30cm 以下 | 【0220】請確認箍筋間距上限，是否符合 30cm 以下規定
| 0221 |  | 1 |  | --- | 主筋比 | 中央 | 上層筋 | 上限 | 如果鋼筋支數大於3支，中央上層鋼筋量需小於端部最小鋼筋量的 70%。 | 【0221】請確認中央上層筋相對鋼筋量，是否符合中央上層鋼筋量需小於端部最小鋼筋量的 70% 規定
| 0222 | 1 |  |  | --- | 深梁 |  | 側筋 | 下限 | 水平剪力鋼筋面積 Avh 不得小於 0.0015 * bw * s2，s2 不得大於 d / 5 或 30 cm。 | 【0102】短梁側筋面積不得小於 0.0015 * bw * s2
| 0223 |  |  | 1 | --- |  | 單排支數 |  | 下限 | 大粱主筋間距大於1.5倍db | 【0223】主筋間距小於1.5倍主筋直徑
| 0224 |  | 1 |  | --- | 箍筋 | 中央 |  | 上限 | 中央箍筋應考慮混凝土貢獻 | 【0224】中央箍筋超過1.5倍需求

## 小梁
Type | # | Index1 | Index2 | Index3 | Location | Item | Item | Item | Criteria | PassCriteriaFormula | NG Message
小梁 | 0300 | 安全性 | 經濟性 | 施工性 |  | 1 | 2 | 3
X | 0301 | 1 |  |  | --- | 主筋比 | 左端 | 上層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0301】請確認左端上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
X | 0302 | 1 |  |  | --- | 主筋比 | 中央 | 上層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0302】請確認中央上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
X | 0303 | 1 |  |  | --- | 主筋比 | 右端 | 上層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0303】請確認右端上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
X | 0304 | 1 |  |  | --- | 主筋比 | 左端 | 下層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0304】請確認左端下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
| 0205 | 1 |  |  | --- | 主筋比 | 中央 | 下層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0305】請確認中央下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
X | 0306 | 1 |  |  | --- | 主筋比 | 右端 | 下層筋 | 下限 | 受撓構材之最少鋼筋量 | 【0306】請確認右端下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
| 0207 | 1 |  |  | --- |  | 梁深 |  | 上限 | 如梁與柵版之總深度 h 超過 90 cm 時，在距最外受拉面 h/2 範圍內之梁腹兩側應加置縱向表層鋼筋，梁腹每側表層鋼筋之間距 s 不得大於式(3-6)之規定，其 cc為表層鋼筋或預力鋼筋至最近側面之淨保護層厚度。此等鋼筋應可併入強度計算，惟鋼筋之應力須按應變一致性之分析求得。 | 【0307】請確認是否符合 規範 3.7.5
| 0308 | 1 |  |  | --- |  | 單排支數 |  | 上限 | 同層平行鋼筋間之淨距不得小於 1.0db，或粗粒料標稱最大粒徑 1.33 倍，亦不得小於 2.5 cm。 | 【0308】請確認單排支數上限，是否符合淨距不少於 1 Db 規定
| 0309 | 1 |  |  | --- |  | 單排支數 |  | 下限 | 單排支數需大於1支 | 【0309】請確認是否符合 單排支數下限 規定
| 0310 | 1 |  |  | --- | 主筋比 |  | 上層筋 | 上限 | 小梁鋼筋比在 2.5% 以下 | 【0310】請確認上層筋上限，是否在 2.5% 以下
| 0311 | 1 |  |  | --- | 主筋比 |  | 下層筋 | 上限 | 小梁鋼筋比在 2.5% 以下 | 【0311】請確認下層筋上限，是否在 2.5% 以下
| 0312 | 1 |  |  | --- |  | 垂直載重 |  | 下限 | 假設帶寬 3m ,則 0.6 * 1/8 * wu * L^2 <= As * fy * d | 【0312】垂直載重配筋可能不足
| 0313 | 1 |  |  | --- |  | 單排支數 |  | 下限 | 主筋間距大於1.2倍db | 【0313】主筋間距小於1.2倍db

## 地梁
Type | # | Index1 | Index2 | Index3 | Location | Item | Item | Item | Criteria | PassCriteriaFormula | NG Message
地梁 | 0100 | 安全性 | 經濟性 | 施工性 |  | 1 | 2 | 3
| 0101 | 1 |  |  | --- | 深梁 |  | 箍筋 | 下限 | 垂直剪力鋼筋面積 Av 不得小於 0.0025 * bw * s，s 不得大於 d / 5 或 30 cm。 | 【0101】短梁箍筋面積不得小於 0.0025 * bw * s
| 0102 | 1 |  |  | --- | 深梁 |  | 側筋 | 下限 | 水平剪力鋼筋面積 Avh 不得小於 0.0015 * bw * s2，s2 不得大於 d / 5 或 30 cm。 | 【0102】短梁側筋面積不得小於 0.0015 * bw * s2
| 0103 |  | 1 |  | --- | 深梁 |  | 側筋 | 上限 | 水平剪力鋼筋面積 Avh 不得大於 0.0015 * bw * s2 * 1.5。 | 【0103】短梁側筋面積不得大於 1.5 * 0.0015 * bw * S2
| 0104 | 1 |  |  | --- | 主筋比 |  | 上層筋 | 下限 | 最少鋼筋比大於 0.3 % | 【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%
| 0105 | 1 |  |  | --- | 主筋比 |  | 下層筋 | 下限 | 最少鋼筋比大於 0.3 % | 【0105】下層筋鋼筋比不得小於 0.3%
| 0106 | 1 |  |  | --- |  | 主筋間距 |  | 上限 | 鋼筋間距 25 cm 以下 | 【0106】主筋淨間距不得大於 25 cm
| 0107 | 1 |  |  | --- |  | 主筋間距 |  | 下限 | 最少兩支 | 【0107】主筋單排支數不得小於 2 支
| 0108 | 1 |  |  | --- | 主筋比 |  | 上層筋 | 上限 | 鋼筋比在 2% 以下 | 【0108】上層筋鋼筋比不得大於 2%
| 0109 | 1 |  |  | --- | 主筋比 |  | 下層筋 | 上限 | 鋼筋比在 2% 以下 | 【0109】下層筋鋼筋比不得大於 2%
| 0110 |  | 1 |  | --- | 主筋比 | 中央 | 下層筋 | 上限 | 如果鋼筋支數大於3支，中央下層鋼筋量需小於端部最小鋼筋量的 70%。 | 【0110】中央下層鋼筋量不得大於端部最小鋼筋量 70%
| 0111 |  | 1 |  | --- | 主筋比 | 左端 | 上層筋 | 上限 | 如果鋼筋支數大於3支，端部上層鋼筋量需小於中央鋼筋量的 70%。 | 【0111】左端上層鋼筋量不得大於中央鋼筋量的 70%
| 0112 |  | 1 |  | --- | 主筋比 | 右端 | 上層筋 | 上限 | 如果鋼筋支數大於3支，端部上層鋼筋量需小於中央鋼筋量的 70%。 | 【0112】右端上層鋼筋量不得大於中央鋼筋量的 70%
| 0113 | 1 | 1 |  | --- |  | 箍筋間距 |  | 下限 | 箍筋間距 10cm 以上 | 【0113】箍筋間距不得小於 10cm
| 0114 | 1 | 1 |  | --- |  | 箍筋間距 |  | 上限 | 箍筋間距 30cm 以下 | 【0114】箍筋間距不得大於 30cm